## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Восток"
ОТЧЁТ
о выполнении договора управления
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года
перед собственниками помещений МКД по адресу : М.Горького,1
Остаток средств в МКД от предыдущего отчетного периода
(+ неизрасходованные; -перерасход) | [5 empty] | 1797581.3
I.Начислено за жилищно-коммунальные услуги в МКД
Название услуги |  | Задолженность на 01.01.2021 | Начислено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. | ИТОГО: | Оплачено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | Задолженность на 01.01.2022 г.
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | гр.4=гр.2+гр.3 | 5 | гр.6=гр.4-гр.5
Содержание и ремонт жилья с учетом ком.услуг, используемых при содежании общедомового имущества в т.ч. |  | 611792.73 | 2946734.4 | 3558527.13 | 2917260.9 | 641266.23
Содержание и ремонт жилья |  | 581513.32 | 2772081.24 | 3353594.56 | 2745699.42 | 607895.14
СОИ хвс |  | 1083.78 | 6067.32 | 7151.1 | 5978.84 | 1172.26
СОИ гвс |  | 4482.75 | 27979.98 | 32462.73 | 27555.52 | 4907.21
СОИ водоотведения |  | 1478.63 | 8486.16 | 9964.79 | 8362.26 | 1602.53
СОИ электроэнергия |  | 23234.25 | 132119.7 | 155353.95 | 129664.86 | 25689.09
Отопление |  | 120852.46 | 0 | 120852.46 | 14435.11 | 106417.35
Горячее водоснабжение |  | 101930.57 | 0 | 101930.57 | 10559.37 | 91371.2
Прочие поступления |  | 0 | 12760.8 | 12760.8 | 12760.8 | 0
Арендаторы |  | 877281.72 | 765513.42 | 1642795.14 | 688505.82 | 954289.32
Итого: |  | 1711857.48 | 3725008.62 | 5436866.1 | 3643522 | 1793344.1
II.Фактические затраты по содержанию и ремонту жилья
№ п/п | Наименование услуги |  |  |  | Примечание | Фактические расходы (руб.)
1. | Расходы по управлению МКД (тариф) |  |  |  | ООО"УК"Восток" | 126058.44
2. | Расчетно-кассовое обслуживание (тариф,договор) |  |  |  | ООО "Расчетно-процессинговые системы" | 84846.72
2.1. | Услуги распространения счетов-квитанций на кап.ремонт |  |  |  |  | 8370
3. | Содержание и ремонт конструктивных элементов здания,внутридомового инженерного оборудования (фактические затраты) |  |  |  | ООО "Ремонтно-строительное предприятие" | 1764338.8
3.1. | Содержание и текущий ремонт насосной станции и оборудования |  |  |  |  | 54551.16
4. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание (тариф) |  |  |  |  | 141816.72
4.1. | ТО и эксплуатация ОДПУ тепловой энергии (тариф) |  |  |  |  | 55755.96
5. | Обслуживание вентканалов (тариф) |  |  |  |  | 12120.96
6. | Содержание и ремонт внутридомового газового оборудования (тариф,договор) |  |  |  | ОАО "Рыбинскгазсервис" | 24241.92
6.1. | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования |  |  |  | ООО"Диагностика-В" | 157776
7. | Техническое освидетельствование лифтов (тариф,договор) |  |  |  |  | 30309.24
8. | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов |  |  |  |  | 432719.76
9. | Уборка мест общего пользования (фактические затраты,договор) |  |  |  | ООО "ПЖХ "Базис" | 266661.12
10. | Уборка придомовой территории (фактические затраты,договор) |  |  |  | ООО "ПЖХ "Базис" | 387870.72
11. | Уборка мусоропровода (фактические затраты,договор) |  |  |  | ООО "ПЖХ "Базис" | 230298.24
12. | Услуги дезостанции (фактические затраты,договор) |  |  |  | ООО "Оферта" | 8486.16
Коммунальные услуги ,используемые при содержании общедомового имущества
13. | СОИ хвс |  |  |  | ГП ЯО "Северный Водоканал" | 6067.32
14. | СОИ гвс |  |  |  | OOO"Рыбинская генерация" | 27979.98
15. | СОИ электроэнергии |  |  |  | ПАО " ТНС Энерго" | 226266.86
16. | СОИ водоотведения |  |  |  | ГП ЯО "Северный Водоканал" | 8486.16
17. | ИТОГО: |  |  |  |  | 4055022.24
18. | Остаток неизрасходованных средств(+);перерасход (-) на 01.01.2022 г. по СРЖ |  |  |  |  | 1361086.58
Справочно:
Задолженность жителей по оплате коммунальных ресурсов на 01.01.2022г. | [5 empty] | 197788.55
Остаток средств по капитальному ремонту на спец счете на 01.01.2022г. | [5 empty] | 2990802
Работа с должниками
№ п/п | Наименование |  |  |  | Кол-во | Сумма в руб.
1. | Составлены соглашения о рассрочке платежей
2. | Предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности |  |  |  | 8 | 111721.75

## Лист2
Приложение к отчёту
Выполненные работы по жилому дому № 1 ул. Горького за период январь 2021 г. - декабрь 2021 г., по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов здания.
№ п/п | Наименование работ | Объём | Стоимость, руб.
1 | Сантехнические работы
| Ремонт системы водоснабжения |  | 17559
| в том числе смена труб с фасонными частями и муфтовой арматурой | 4,4 м.
| регулировка полотенцесушителей | 84 шт.
| Ремонт системы центрального отопления |  | 36985
| в том числе смена труб с фасонными частями и муфтовой арматурой | 1,1 м.
| регулировка приборов отопления | 196 шт.
| смена вентилей | 1 шт.
| прочистка ПРЭМов | 4 шт.
| смена задвижек | 2 шт.
| тепловычислитель | 1 шт. | 29280
| поверка ОДПУ |  | 39360
| Изоляция трубопроводов | 460 м. | 346351.2
| Консервация системы отопления |  | 5530
| Подготовка системы отопления к зиме | 1 дом | 246437
| Запуск системы отопления |  | 9176
| Ремонт канализации |  | 13289
| в том числе смена труб с фасонными частями | 4,1 м.
| прочистка труб | 36 м.
2 | Электромонтажные работы |  | 14138
| в том числе смена ламп | 21 шт.
| смена выключателей | 1 шт.
| смена светильников | 1 шт.
| смена светодиодных светильников с датчиками движения | 1 шт.
| Обходы и осмотры вводных, распределительных, и этажных щитов | 124 шт.
3 | Общестроительные работы
| Ремонт кровли и парапета насосной станции | 30 м2 | 69247
| Проверка и прочистка вентканалов | 4 шт. | 3128
| Косметический ремонт подъезда № 3, 6 | 2 подъезда | 362551
| Окраска металлических ограждений | 105 м2 | 27991
| Ремонт полов в подъездах № 1, 2, 6 | 0,4 м2 | 153
| Ремонт ограждения балкона (пожарный выход) | 5,2 м2 | 7556
| Окраска металлических ограждений | 35,2 м2 | 14785
| Утепление внутренней стены | 1,2 м3 | 13000
| Ремонт клапана мусоропровода | 1 шт. | 548
| Смена тамбурных дверных блоков | 6 шт. | 216000
| Смена ступеней | 3 шт. | 34644
| Смена замков с проушинами | 6 шт. | 1730
4 | Прочие работы |  | 12593
| инвентарное дело |  | 62563.2
5 | Благоустройство
| Окраска МАФ | 52,7 м2 | 21105
| Установка песочницы | 1 шт. | 5339
| Асфальтировка территории |  | 93412
| Ограждение газонов |  | 59888.4
| Итого: |  | 1764338.8